DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZGODNIENIA NOŚNIKA ENERGII

DO CELÓW GRZEWCZYCH

DLA INWESTYCJI WYMAGAJĄCYCH DECYZJI W SPRAWIE

USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

- Charakterystyka obiektu:

- Plan zagospodarowania terenu:
- przedstawienie projektowanego oraz istniejącego stanu uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

- Charakterystyka energetyczna obiektu:

# Bilans mocy urządzeń energetycznych:
- stałego wyposażenia obiektu, w tym do celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wyposażenia technologicznego (dla obiektów o charakterze usługowym i przemysłowym).

# Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, sprawność energetyczna urządzeń i instalacji.

# Inne informacje wskazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania oszczędności energii.

# Wartość wskaźnika zapotrzebowania na ciepło E [kWh/m2/a] dla budynku oraz współczynnik kształtu budynku A/V -  dotyczy budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- Kserokopia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna: 
1. art.5, ust. 1, pkt. 1 ppkt. f) - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie "szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. Nr 140 poz. 906), w związku z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

II. Wybór nośnika energii do celów grzewczych:

- Informacja o wybranym nośniku energii do celów grzewczych

- Rachunek techniczno-ekonomiczny inwestora dla udokumentowania decyzji wyboru nośnika energii do celów grzewczych.

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XIX/664/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18. listopada 2003r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała"

2. Punkt G.3 w rozdziale „Ustalenia” tomu 2a lub tomu 2b "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała"